„GENTLE-PACE STUDY Wieloośrodkowy, randomizowany, prowadzony metodą podwójnie ślepej próby eksperyment badawczy porównujący skuteczność i bezpieczeństwo kardioneuroablacji do stałej stymulacji serca u pacjentów z implantowanym stymulatorem serca z powodu objawowej bradykardii.”

Wrocław, dn.14-11-2025r.

Dane eksperymentu

Sponsor: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Główny Badacz: dr hab. n.med. Dariusz Jagielski, prof. PWR

Koordynator Krajowy Projektu: dr n.med. Przemysław Skoczyński

Czas trwania całego projektu: 72 miesiące

Liczba Ośrodków: 5

Całkowita liczba pacjentów: 99

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa diagnostyczna polegająca na przeprowadzeniu 759 badań metodą 24-godzinnego monitorowania EKG (Holter EKG) u pacjentów włączonych do eksperymentu badawczego „GENTLE-PACE STUDY Wieloośrodkowy, randomizowany, prowadzony metodą podwójnie ślepej próby eksperyment badawczy porównujący skuteczność i bezpieczeństwo kardioneuroablacji do stałej stymulacji serca u pacjentów z implantowanym stymulatorem serca z powodu objawowej bradykardii. Tytuł skrócony: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa kardioneuroablacji do stałej stymulacji serca u pacjentów z implantowanym stymulatorem serca z powodu objawowej bradykardii.” w ramach projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych 
(umowa o dofinansowanie nr 2023/ABM/01/00003-00) realizowanego w okresie od 01-08-2023r. do 31-07-2029r.

Usługa obejmuje realizację badań w formule telemedycznej wraz z pełnym procesem organizacyjnym, logistycznym i diagnostycznym, zapewniającym prawidłową rejestrację, analizę oraz raportowanie wyników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostarczenie pacjentowi zestawu rejestrującego wraz z elektrodami w trybie przesyłki kurierskiej (przesyłka dwustronna),

- zdalne przeszkolenie pacjenta w zakresie obsługi urządzenia i rozpoczęcia badania,

- telefoniczne wsparcie pacjenta w trakcie badania,

- całodobowy nadzór nad przebiegiem rejestracji,

- reagowanie na zdarzenia krytyczne w czasie rzeczywistym

- odbiór urządzenia po zakończeniu badania,

- analizę sygnału EKG i przygotowanie raportu,

- interpretację raportu przez lekarza specjalistę kardiologa,

- natychmiastowe przekazanie badaczom prowadzącym informacji o wystąpieniu krytycznej arytmii

- przekazanie raportu w formie elektronicznej pacjentowi i badaczowi, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza,

- wprowadzenie wymaganych danych do systemu eCRF,

- powtórzenie badania w przypadku zapisu nieprzydatnego diagnostycznie, na koszt Wykonawcy.

MINIMALNE WYMAGANIA:

- Badanie musi obejmować minimum 24 godziny rejestracji sygnału EKG z co najmniej 3 odprowadzeniami.

- Rejestracja musi odbywać się w systemie cyfrowym z zabezpieczeniem przed utratą danych.

- Analiza badania obejmuje co najmniej: rytm zatokowy, arytmie nadkomorowe i komorowe, pauzy, bloki przewodzenia, odcinek ST, odstęp QT oraz zmienność rytmu serca (HRV).

- Raport z badania musi być przygotowany przez wykwalifikowanego technika EKG, a następnie zatwierdzony przez lekarza kardiologa.

- Raporty muszą być przekazywane w formie elektronicznej, z autoryzowanym podpisem kwalifikowanym, przy zapewnieniu pełnego dostępu do zapisu EKG.

- Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE, a także spełniać wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej.

- W przypadku awarii urządzenia Wykonawca zapewnia rejestrator zastępczy.

- Wykonawca zapewnia instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz zdalny instruktaż dla pacjentów.

- Dane pacjentów muszą być przetwarzane zgodnie z RODO i wymogami dokumentacji medycznej, z zastosowaniem szyfrowania transmisji, archiwizacji w bezpiecznym repozytorium, kontroli dostępu i rejestru zdarzeń systemowych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Poszczególne badania muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zlecenia do momentu otrzymania raportu.

- Wykonawca musi być gotowy do świadczenia usług niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Całkowity okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2028 r.